АДМИНИСТРАЦИЯ

 УСТЬ-ИЗЕССКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.01.2014                                                                                    №  09
с. Усть-Изес

Об утверждении Проекта муниципального нормативного правового акта «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережение    и    о     повышении      энергетической          эффективности   и   о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 04.06.2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Постановлением правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказа министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и руководствуясь Уставом Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области,

1.  Утвердить прилагаемый Проект муниципального нормативного правового акта «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы».
2.  Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Вестник Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области»

3. Контроль исполнения  настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Усть-Изесского сельсовета                                        Кузовков Н.Ф.

Проект муниципального нормативного правового акта «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы»

                                                                           Утверждено:  

распоряжением администрации 

                                                                                   Усть-Изесского сельсовета


 от 27. 01. 2014г. № 09
           Техническое задание на разработку инвестиционной программы
 В целях повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования теплоснабжающего предприятия, укрепление материально - технической базы, а также улучшение качества оказания жилищно-коммунальных услуг населению,   ООО «Вектор-К»  (теплоснабжающему предприятию) разработать инвестиционную программу  « Развитие системы теплоснабжения на 2014-2016гг.».
	Основные мероприятия программы
	- Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей.

- Создание  условий для приведения инфраструктуры коммунального теплоснабжения в соответствие со  стандартами качества

	Сроки реализации
	2014-2016 годы

	Основные задачи программы 
	-Техническое перевооружение имущественного комплекса предприятия на основе современных технологий и материалов, в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг.

- Обеспечение надежности работы системы коммунального теплоснабжения путем обновления и замены оборудования для уменьшения аварий и снижения потерь тепловой энергии.

- Повышение производственной и экологической безопасности.

- Ресурсы и энергосбережение путем внедрения нового оборудования и технологий в систему централизованного теплоснабжения.

- Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. 

	Ожидаемые результаты реализации
	- Повышение надежности и бесперебойности работы системы централизованного теплоснабжения.

- снижение аварийности до 0,5 ед/км

- Снижение затрат при эксплуатации системы теплоснабжения.

- эффективность использования топлива не более 183,15 кг.у.т/Гкал

- эффективность использования электроэнергии не более 25 кВт/Гкал

- Повышение производственной и экологической безопасности при эксплуатации котельной.

-Улучшение качества управления производственным процессом в системе централизованного теплоснабжения.


             Цели и задачи программы, определяются целевыми индикаторами по  

   Объектам теплоснабжения:

	
Индикатор
	       Показатели

	                                1
	                  2

	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км.
	не более 0,6



	Уровень потерь тепловой энергии на модернизированных (построенных) сетях, %
	не более 5,0

	Износ систем коммунальной инфраструктуры, %
	  50

	Эффективность использования топлива на выработку тепловой энергии (удельный норматив) кг у.т./ Гкал
	Не более 183,15 - уголь

	Эффективность использования электроэнергии на выработку тепловой энергии кВтч/ Гкал
	Не более 25,0

	Эффективность использования воды на выработку тепловой энергии куб.м / Гкал
	Не более 0,7

	Уровень загрузки (использования) установленной мощности источника тепловой энергии %
	Не менее 70,0

	Оснащение приборами учета потребляемых и производственных ресурсов %
	  90


